## Arkusz1
FORMULARZ KALKULACJI CENY OFERTY (PRELIMINARZ DOSTAW Z INSTALACJĄ)
Dostawa z instalacją |  | Parametry techniczno-użytkowe opraw oraz ich zasilaczy |  |  |  |  | Kalkulacja ceny oferty
L.p | Opis dostaw z instalacją | Nazwa, Typ oprawy, producent | Moc nominalna zasilacza oprawy (moc maksymalna zasilacza oprawy przed jego zaprogramo-waniem nie uwzględniają- ca jego sprawności) | PF zasilacza oprawy dla mocy nominalnej zasilacza przed jego zaprogra-mowaniem | PF zasilacza oprawy po jego zaprogra-mowaniu | Moc rzeczywista oprawy (moc oprawy po zaprogramo-waniu zasilacza na moc wynikającą z obliczeń fotometry-cznych z uwzględnie-niem sprawności zasilacza) | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto /w zł/ | Wartość netto /w zł/ | Moc zainstalowana [kW]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. /8x10/ | 12
1. | Demontaż opraw wraz ze źródłami światła, wysięgników wraz z przewodami, bezpieczników, zacisków prądowych. | x | x | x | x | x | 780 | szt. | 0 | 0 | x
2. | Montaż jednoramiennych wysięgników oświetlenia zewnętrznego o masie do 15 kg ocynkowanych o wymiarach zgodnych z projektem z rury fi 60 mocowanych na słupie - wysięgnik o wysięgu do 1,5m | x | x | x | x | x | 1057 | szt. | 0 | 0 | x
3. | Montaż zacisków Al/Cu 25/4 mm2 na słupach przy użyciu podnośnika | x | x | x | x | x | 1057 | szt. | 0 | 0 | x
4. | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciaganie w wysięgniki - YDY 2x2,5 4m/kpl. | x | x | x | x | x | 1057 | kpl. | 0 | 0 | x
5. | Montaż napowietrznej skrzynki bezpiecznikowej, | x | x | x | x | x | 1057 | szt. | 0 | 0 | x
8. | Montaż szafki oświetlenia ulicznego wraz z zegarem, układem sterującym i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym | x | x | x | x | x | 49 | szt. | 0 | 0 | x
9. | Montaż układu kompensacji mocy biernej | x | x | x | x | x | 49 | szt. | 0 | 0 | x
11. | Wyposażenie Centrum Dyspozytorskiego | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | x
12. | Sporządzenie dokumentacji (dobór zabezpieczeń, schematy) | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | x
13. | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Długie, 1060 m linii napowietrznej, posadowienie 26 szt. słupów linii napowietrznej (21 szt. typu ZN-10, 5 szt. typu EPV) z wysięgnikiem o długości 1,5 m, instalacja 27 szt. opraw ulicznych LED, włączenie ich do systemu sterowania i zarządzania oświetleniem, budowa 1 szt. szafki oświetleniowej | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | x
14. | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dłuska Wola, 255 m linii napowietrznej, posadowienie 6 szt. słupów linii napowietrznej (5 szt. typu ZN-10, 1 szt. typu EPV) z wysięgnikiem o długości 1,5 m, instalacja 6 szt. opraw ulicznych LED, włączenie ich do systemu sterowania i zarządzania oświetleniem | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | x
15. | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabowska Wola, 400 m linii napowietrznej, posadowienie 9 szt. słupów linii napowietrznej (6 szt. typu ZN-10, 3 szt. typu EPV) z wysięgnikiem o długości 1,5 m, instalacja 9 szt. opraw ulicznych LED, włączenie ich do systemu sterowania i zarządzania oświetleniem | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | x
16. | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabowska Wola, 460 m linii napowietrznej, posadowienie 11 szt. słupów linii napowietrznej (9 szt. typu ZN-10, 2 szt. typu EPV) z wysięgnikiem o długości 1,5 m, instalacja 11 szt. opraw ulicznych LED, włączenie ich do systemu sterowania i zarządzania oświetleniem, budowa 1 szt. szafki oświetleniowej | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | x
17. | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabów, 360 m linii napowietrznej, posadowienie 9 szt. słupów linii napowietrznej (7 szt. typu ZN-10, 2 szt. typu EPV) z wysięgnikiem o długości 1,5 m, instalacja 9 szt. opraw ulicznych LED, włączenie ich do systemu sterowania i zarządzania oświetleniem | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | x
18. | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozieniec długości 100 m, dowieszenie przewodu oświetleniowego na istniejących słupach, instalacja 2 szt. opraw ulicznych LED z wysięgnikiem o długości 1,5 m, włączenie ich do systemu sterowania i zarządzania oświetleniem | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | x
19. | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łojków długości 310 m, dowieszenie przewodu oświetleniowego na istniejących słupach, posadowienie 2 szt. słupów linii napowietrznej (1 szt. typu ZN-10, 1 szt. typu EPV), instalacja 6 szt. opraw ulicznych LED z wysięgnikiem o długości 1,5 m, włączenie ich do systemu sterowania i zarządzania oświetleniem | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | x
20. | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Potworów DW 729, 450 m linii napowietrznej, posadowienie 10 szt. słupów linii napowietrznej (7 szt. typu ZN-10, 3 szt. typu EPV) z wysięgnikiem o długości 1,5 m, instalacja 10 szt. opraw ulicznych LED, włączenie ich do systemu sterowania i zarządzania oświetleniem, budowa 1 szt. szafki oświetleniowej | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | x
21. | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Potworów ul. Brzozowa, 950 m, dowieszenie przewodu oświetleniowego na istniejących słupach, posadowienie 4 szt. słupów linii napowietrznej (2 szt. typu ZN-10, 2 szt. typu EPV), instalacja 20 szt. opraw ulicznych LED z wysięgnikiem o długości 1,5 m, włączenie ich do systemu sterowania i zarządzania oświetleniem, budowa 1 szt. szafki oświetleniowej | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | x
22. | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rdzów długości 300 m, dowieszenie przewodu oświetleniowego na istniejących słupach, instalacja 6 szt. opraw ulicznych LED z wysięgnikiem o długości 1,5 m, włączenie ich do systemu sterowania i zarządzania oświetleniem | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | x
23. | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rdzów, 2550 m, dowieszenie przewodu oświetleniowego na istniejących słupach, instalacja 54 szt. opraw ulicznych LED z wysięgnikiem o długości 1,5 m, włączenie ich do systemu sterowania i zarządzania oświetleniem, budowa 1 szt. szafki oświetleniowej | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | x
24. | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mokrzec, 260 m linii napowietrznej, posadowienie 6 szt. słupów linii napowietrznej (3 szt. typu ZN-10, 3 szt. typu EPV) z wysięgnikiem o długości 1,5 m, instalacja 6 szt. opraw ulicznych LED, włączenie ich do systemu sterowania i zarządzania oświetleniem | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | x
25. | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mokrzec, 185 m linii napowietrznej, posadowienie 4 szt. słupów linii napowietrznej (2 szt. typu ZN-10, 2 szt. typu EPV) z wysięgnikiem o długości 1,5 m, instalacja 4 szt. opraw ulicznych LED, włączenie ich do systemu sterowania i zarządzania oświetleniem | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | x
26. | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mokrzec, 100 m linii napowietrznej, posadowienie 2 szt. słupów linii napowietrznej (1 szt. typu ZN-10, 1 szt. typu EPV) z wysięgnikiem o długości 1,5 m, instalacja 2 szt. opraw ulicznych LED, włączenie ich do systemu sterowania i zarządzania oświetleniem | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | x
27. | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mokrzec, 150 m linii napowietrznej, posadowienie 3 szt. słupów linii napowietrznej (2 szt. typu ZN-10, 1 szt. typu EPV) z wysięgnikiem o długości 1,5 m, instalacja 3 szt. opraw ulicznych LED, włączenie ich do systemu sterowania i zarządzania oświetleniem | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | x
28. | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wir długości 160 m, dowieszenie przewodu oświetleniowego na istniejących słupach, instalacja 2 szt. opraw ulicznych LED z wysięgnikiem o długości 1,5 m, włączenie ich do systemu sterowania i zarządzania oświetleniem | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | x
29. | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mokrzec, 150 m linii napowietrznej, posadowienie 2 szt. słupów linii napowietrznej (1 szt. typu ZN-10, 1 szt. typu EPV) z wysięgnikiem o długości 1,5 m, instalacja 2 szt. opraw ulicznych LED, włączenie ich do systemu sterowania i zarządzania oświetleniem | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | x
30. | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rdzuchów Kolonia, 670 m linii napowietrznej, posadowienie 14 szt. słupów linii napowietrznej (10 szt. typu ZN-10, 4 szt. typu EPV) z wysięgnikiem o długości 1,5 m, instalacja 14 szt. opraw ulicznych LED, włączenie ich do systemu sterowania i zarządzania oświetleniem, budowa 1 szt. szafki oświetleniowej | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | x
37. | Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody skrzyniowe | x | x | x | x | x | 5 | t | 0 | 0 | x
38. | Pomiary natężenia oświetlenia | x | x | x | x | x | 5 | pomiar | 0 | 0 | x
39. | Dopuszczenie do prac przez ZE | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | x
40. | Utylizacja źródeł światła | x | x | x | x | x | 780 | szt. | 0 | 0 | x
Instalacja opraw oświetlenia zewnętrznego
1.: 17.; 2.: 1. Kacperków 1, uliczna, moc z projektu 32W; 8.: 23; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 18.; 2.: 2. Kacperków 2, uliczna, moc z projektu 35W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 19.; 2.: 3. Długie 1, uliczna, moc z projektu 32W; 8.: 16; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 20.; 2.: 4. Długie 2, uliczna, moc z projektu 87W; 8.: 16; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 21.; 2.: 5. Kacperków 3, uliczna, moc z projektu 39W; 8.: 16; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 22.; 2.: 6. Dłuska Wola, uliczna, moc z projektu 60W; 8.: 17; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 23.; 2.: 7. Grabowska Wola 1, uliczna, moc z projektu 32W; 8.: 12; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 24.; 2.: 8. Grabowska Wola 2, uliczna, moc z projektu 52W; 8.: 23; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 25.; 2.: 9. Grabowska Wola 3, uliczna, moc z projektu 39W; 8.: 29; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 26.; 2.: 10. Grabowa 1, uliczna, moc z projektu 42,5W; 8.: 29; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 27.; 2.: 11. Grabowa 2, uliczna, moc z projektu 87W; 8.: 50; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 28.; 2.: 12. Potworow, uliczna, moc z projektu 87W; 8.: 11; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 29.; 2.: 13. Mokrzec, uliczna, moc z projektu 42,5W; 8.: 60; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 30.; 2.: 14. Wir Marysin, uliczna, moc z projektu 52W; 8.: 23; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 31.; 2.: 15. Wir 2, uliczna, moc z projektu 52W; 8.: 88; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 32.; 2.: 16. Wir 3, uliczna, moc z projektu 60W; 8.: 26; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 33.; 2.: 17. Dąbrowa, uliczna, moc z projektu 35W; 8.: 32; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 34.; 2.: 18. Jamki 1, uliczna, moc z projektu 32W; 8.: 13; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 35.; 2.: 19. Jamki 2, uliczna, moc z projektu 60W; 8.: 15; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 36.; 2.: 20. Rdzuchów, uliczna, moc z projektu 56W; 8.: 35; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 37.; 2.: 21. Sady 1, uliczna, moc z projektu 56W; 8.: 15; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 38.; 2.: 22. Sady 2, uliczna, moc z projektu 60W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 39.; 2.: 23. Rdzuchów Kolonia 1, uliczna, moc z projektu 52W; 8.: 33; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 40.; 2.: 24. Rdzuchów Kolonia 2, uliczna, moc z projektu 32W; 8.: 17; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 41.; 2.: 25. Rdzów 1, uliczna, moc z projektu 35W; 8.: 51; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 42.; 2.: 26. Rdzów 2, uliczna, moc z projektu 60W; 8.: 27; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 43.; 2.: 27. Rdzów 3, uliczna, moc z projektu 45,5W; 8.: 14; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 44.; 2.: 28. Kozieniec 1, uliczna, moc z projektu 52W; 8.: 40; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 45.; 2.: 29. Kozieniec 2, uliczna, moc z projektu 35W; 8.: 25; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 46.; 2.: 30. Potworów Przejazdowa, uliczna, moc z projektu 35W; 8.: 13; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 47.; 2.: 31. Łojków, uliczna, moc z projektu 49W; 8.: 18; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 48.; 2.: 32. Rdzów 4, uliczna, moc z projektu 65W; 8.: 12; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 49.; 2.: 33. Potworów Przysuska, uliczna, moc z projektu 87W; 8.: 15; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 50.; 2.: 34. Potworów Lipowa, uliczna, moc z projektu 39W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 51.; 2.: 35. Potworów Lipowa, ozdobna, moc z projektu 26W; 8.: 16; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 52.; 2.: 36. Potworów Szkolna, uliczna, moc z projektu 56W; 8.: 15; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 53.; 2.: 37. Potworów Radomska, uliczna, moc z projektu 87W; 8.: 27; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 54.; 2.: 38. Grabowa 3, uliczna, moc z projektu 39W; 8.: 12; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 55.; 2.: 39. Potworów Olszańska, uliczna, moc z projektu 35W; 8.: 17; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 56.; 2.: 40. Potworów Warszawska, uliczna, moc z projektu 83W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 57.; 2.: 41. Potworów Warszawska, uliczna, moc z projektu 83W; 8.: 13; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 58.; 2.: 42. Potworów Ogrodnicza, uliczna, moc z projektu 35W; 8.: 11; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 59.; 2.: 43. Potworów Leśna, uliczna, moc z projektu 39W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 60.; 2.: 44. Potworów Piaskowa, uliczna, moc z projektu 39W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 61.; 2.: 45. Potworów Starowiejska, uliczna, moc z projektu 60W; 8.: 23; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 62.; 2.: 46. Potworów Osiedlowa, uliczna, moc z projektu 39W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 63.; 2.: 47. Potworów Polna, uliczna, moc z projektu 22W; 8.: 1; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 64.; 2.: 48. Potworów Stawowa, uliczna, moc z projektu 22W; 8.: 17; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 65.; 2.: 49. Potworów Łódzka, uliczna, moc z projektu 83W; 8.: 33; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 66.; 2.: 50. Potworów Plac Jana Pawła, ozdobna, moc z projektu 26W; 8.: 17; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 67.; 2.: 51. Potworów Cmentarz, uliczna, moc z projektu 52W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 68.; 2.: 52. Długie, budowa, moc z projektu 32W; 8.: 26; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 69.; 2.: 53. Dłuska Wola, budowa, moc z projektu 60W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 70.; 2.: 54. Grabowska Wola 1, budowa, moc z projektu 32W; 8.: 9; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 71.; 2.: 55. Grabowska Wola 2, budowa, moc z projektu 52W; 8.: 11; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 72.; 2.: 56. Grabów, budowa, moc z projektu 87W; 8.: 9; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 73.; 2.: 57. Kozieniec, budowa, moc z projektu 35W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 74.; 2.: 58. Łojków, budowa, moc z projektu 49W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 75.; 2.: 59. Potworów DW729, budowa, moc z projektu 87W; 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 76.; 2.: 60. Potworów Brzozowa, budowa, moc z projektu 45,5W; 8.: 20; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 77.; 2.: 61. Rdzów 1, budowa, moc z projektu 35W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 78.; 2.: 62. Rdzów 2, budowa, moc z projektu 35W; 8.: 54; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 79.; 2.: 63. Mokrzec 1, budowa, moc z projektu 42,5W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 80.; 2.: 64. Mokrzec 2, budowa, moc z projektu 42,5W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 81.; 2.: 65. Mokrzec 3, budowa, moc z projektu 42,5W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 82.; 2.: 66. Mokrzec 4, budowa, moc z projektu 42,5W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 83.; 2.: 67. Wir, budowa, moc z projektu 52W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 84.; 2.: 68. Wir, budowa, moc z projektu 60W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 85.; 2.: 69. Rdzuchów Kolonia, budowa, moc z projektu 32W; 8.: 14; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
8.: 1249 |  | 0
8.: Razem koszty netto PLN | 0
8.: Kwota VAT | 0
8.: Razem koszty brutto PLN | 0
*) | W pozycjach 13 - 30 nie wyceniać instalacji opraw oświetleniowych, instalację opraw z tych pozycji należy wycenić w pozycjach od 68 do 85.